## Mode d'emploi
NOTICE D'UTILISATION DE L'OUTIL
Objectifs et limites de l’outil :
* Cet outil est une aide au choix et au dimensionnement des dispositifs de gestion des eaux pluviales (pluies courantes et pluies moyennes à fortes).
* Cet outil n'est pas adapté aux projets de maisons individuelles "isolées" (hors opération d'ensemble).
* Cet outil est adapté aux projets de taille limitée (jusqu' à environ 1 ha) et aux cas simples, où les écoulements d'une surface aménagée ou d'un ensemble de surfaces aménagées sont collectés puis gérés (infiltrés) dans un dispositif unique, ou dans deux dispositifs complémentaires de gestion des pluies courantes et des pluies moyennes à fortes.
* Lorsque le projet comprend plusieurs parties dont les eaux pluviales sont gérées par des systèmes totalement indépendants (bassins versants), plusieurs calculs doivent être réalisés (autant de calculs que de systèmes indépendants), et cela doit bien être explicité dans le dossier fourni.
* Cet outil n'est pas adapté au cas des "toitures stockantes" (toitures terrasses permettant la rétention temporaire et la régulation des débits sur le toit), qu'elles soient végétalisées ou non. Les surfaces de toitures stockantes ne doivent donc pas être comptabilisées dans les surfaces d'apport, et le dimensionnement des toitures stockantes doit être réalisé par ailleurs. En revanche, les toitures végétalisées "non stockantes" (sans régulation des débits) doivent être comptabilisées dans les surfaces d'apport.
Principes généraux d’utilisation :
* Les hypothèses à saisir correspondent aux cases jaunes. Les valeurs des cases bleues sont déterminées automatiquement.
* Les principales hypothèses à saisir portent sur l’occupation des sols, la vitesse d’infiltration mesurée sur site, et la surface d'infiltration à considérer.
* Les principaux résultats fournis portent sur le volume nécessaire et la durée de vidange. Une alerte peut apparaître en cas de temps de vidange trop long (case rouge)
* Le dimensionnement des dispositifs se fait de manière itérative. Il est nécessaire de faire de premières hypothèses, puis de les ajuster progressivement en fonction des résultats obtenus, pour aboutir à un dispositif présentant à la fois un volume de rétention suffisant, une durée de vidange et une hauteur de stockage convenables.
Modalité d'utilisation des différents onglets :
* Etape 1 : Onglet Estimation de V30 --> Cet onglet permet d'estimer le volume d'eaux pluviales à gérer sur le périmètre défini en renseignant les différentes surfaces du projet.
* Etape 2 : Onglet section A --> Cet onglet permet de définir et valider le fonctionnement du dispositif de gestion. - Renseigner les surfaces du projet en distinguant les surfaces mobilisés par les dispositifs d'infiltration - Renseigner la vitesse d’infiltration de référence issue des tests réalisés sur le site - Analyser les résultats : volume à stocker, hauteur d'eau, durée de vidange Au regard de ces résultats le porteur de projet devra s'assurer que la profondeur du dispositif envisagé correspond bien à un dispositif de faible profondeur (< 70 cm) Si besoin, ajuster l’occupation des sols (en augmentant les surfaces perméables ou en déconnectant des surfaces) et/ou la surface d'infiltration, pour rechercher la faisabilité de l’infiltration de la pluie de référence 30 ans.
* Etape 3 : Onglet section B --> Cet onglet est à utiliser lorsqu'aucune solution n'a été trouvée pour assurer une gestion des eaux pluviales avec uniquement des dispositifs de faible profondeur (onglet A) - Renseigner les surfaces du projet en distinguant bien les surfaces mobilisées en tant que dispositifs de faible profondeur de celles mobilisées en tant que dispositifs de forte profondeur - Renseigner la vitesse d’infiltration de référence issue des tests réalisés sur le site - Analyser les résultats : volume à stocker, hauteur d'eau, durée de vidange Au regard de ces résultats le porteur de projet devra s'assurer que la profondeur du dispositif envisagé pour gérer les pluies courantes correspond bien à un dispositif de faible profondeur (< 70 cm). Si besoin, ajuster l’occupation des sols (en augmentant les surfaces perméables ou en déconnectant des surfaces) et/ou la surface d'infiltration, pour rechercher la faisabilité de l’infiltration de la pluie de référence 30 ans.
Gestion des pluies exceptionnelles
*Volet pluies exceptionnelles pour information Le volume à gérer pour une pluie centennale est donné à titre d'information : le zonage pluvial ne demande pas de stocker ce volume mais de prévoir les conséquences des pluies exceptionnelles (type centennale) sur le projet et sur l'aval.

## Estimation de V30
1 - ESTIMATION DE V30
| Type de surface | Surface (en m²) | Coefficient | Surface actives (en m²)
| Surfaces imperméables |  | 1 | 0
| Surfaces aménagées perméables |  | 1 | 0
| Espaces verts en pleine terre |  | 0.3 | 0
| Surfaces déconnectées |  | 0 | 0
| Surface bassin versant amont |  |  | 0
| TOTAL | 0 |  | 0
| V30= | 0 | m3
Solution à privilégier :
| Gestion via dispositifs de faible profondeur =====> |  |  | Section A
Solution alternative :
| Gestion mixte : dispositifs de faible et forte profondeur ===> |  |  | Section B
Note on C6: Par exemple : toitures classiques, accès ou stationnements en bitume, terrasses en béton, dallages avec couche de mortier…
Note on C7: Par exemple : espaces en gravier, stationnements en matériaux poreux, terrasses en bois sur terre, espaces verts sur dalle, toitures végétalisées...
Note on C8: Continuité avec la terre naturelle
Note on C9: Surfaces conçues de manière à infiltrer toutes les eaux sur place et à éviter ainsi tout ruissellement vers l’aval (par exemple, espaces verts en pleine terre et « en creux »)

## Feuill calcul Estimation V30 (hidden)
surface active de la parcelle : | [5 empty] | 0 | m²
débit de fuite : | [5 empty] | 0 | m3/s
[6 empty] | 0 | m3/min | [13 empty] | S (m²) | C | Sa (m²)
[20 empty] | Batiment- Toiture |  | 0.95 | 0
[20 empty] | Prairie |  | 0.2 | 0
[20 empty] | Lots |  | 0.4 | 0
[20 empty] | Bassin | 1000 | 1 | 1000
temps |  | Intensité en mm/min |  |  |  |  | temps | Hauteur précipitée en mm |  |  |  |  | temps | Volume précipité en m3 | [5 empty] | Voirie |  | 0.95 | 0
min | 1 an | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans |  | min | 1 an | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans | min | 1 an | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans |  | Parking (non poreux) |  | 0.95 | 0
6 | 1.5464 | 1.7891 | 1.8328 | 2.1214 | 2.15 |  | 6 | 9.2785 | 10.7345 | 10.997 | 12.7282 | 12.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Béton désactivé |  | 0.95 | 0
10 | 1.0799 | 1.2532 | 1.3083 | 1.5259 | 1.8286 |  | 10 | 10.7985 | 12.5315 | 13.0828 | 15.2589 | 18.2857 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Toiture végétalisée |  | 0.7 | 0
12 | 0.94995 | 1.1036 | 1.16 | 1.3566 | 1.6364 |  | 12 | 11.3994 | 13.2433 | 13.9195 | 16.2792 | 19.6368 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Revêtement de stationnement type evergreen |  | 0.7 | 0
15 | 0.81203 | 0.94464 | 1.0011 | 1.1748 | 1.4285 |  | 15 | 12.1805 | 14.1697 | 15.0166 | 17.6213 | 21.4271 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Espaces verts |  | 0.15 | 0
20 | 0.66335 | 0.77301 | 0.82798 | 0.9758 | 1.1989 |  | 20 | 13.2669 | 15.4602 | 16.5597 | 19.516 | 23.9781 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Allée calcaire |  | 0.3 | 0
30 | 0.49883 | 0.58271 | 0.63358 | 0.75124 | 0.93658 |  | 30 | 14.9648 | 17.4812 | 19.0074 | 22.5373 | 28.0974 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TOTAUX | 1000 |  | 1000
45 | 0.37511 | 0.43925 | 0.48482 | 0.57837 | 0.73165 |  | 45 | 16.8799 | 19.7664 | 21.8169 | 26.0265 | 32.9244 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 0.30643 | 0.35944 | 0.40098 | 0.48042 | 0.61407 |  | 60 | 18.3855 | 21.5667 | 24.0587 | 28.8249 | 36.8442 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 0.26194 | 0.30767 | 0.34607 | 0.41602 | 0.53604 |  | 75 | 19.6453 | 23.0753 | 25.9551 | 31.2012 | 40.2032 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 0.23043 | 0.27095 | 0.30683 | 0.36986 | 0.47971 |  | 90 | 20.7384 | 24.3859 | 27.6149 | 33.2875 | 43.1738 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 0.20676 | 0.24335 | 0.27715 | 0.33486 | 0.43672 |  | 105 | 21.7099 | 25.5519 | 29.1008 | 35.1598 | 45.856 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 0.18823 | 0.22172 | 0.25377 | 0.30722 | 0.40262 |  | 120 | 22.5882 | 26.607 | 30.4525 | 36.8667 | 48.3138 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Volume |  |  | temps | Volume à retenir en m3 |  |  |  |  | Volume à stocker pluie 30 ans |  |  |  | 0 | m3 | vérifier dimensionnement pour pluie 0-24H
|  |  |  | évacué |  |  |  | 1 an | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans | Volume à stocker pluie 10 ans |  |  |  | 0 | m3 | vérifier dimensionnement pour pluie 0-24H
|  |  |  | 0 |  |  | 6
|  |  |  | 0 |  |  | 10
|  |  |  | 0 |  |  | 12
|  |  |  | 0 |  |  | 15
|  |  |  | 0 |  |  | 20
|  |  |  | 0 |  |  | 30
|  |  |  | 0 |  |  | 45
|  |  |  | 0 |  |  | 60
|  |  |  | 0 |  |  | 75
|  |  |  | 0 |  |  | 90
|  |  |  | 0 |  |  | 105
|  |  |  | 0 |  |  | 120
Tableau n°1 : Intensité des pluies de durée t pour la région I
Tableau n°2 : Hauteur d'eau précipitée pour des pluies de durée t
Tableau n°3 : Volume précipité pour des pluies de durée t par rapport à la surface active
Tableau n°5 : Différence entre le volume précipité et le volume évacué
Tableau n°4 : Volume évacué par la parcelle en fonction du débit de fuite
CALCUL DU VOLUME DE RETENTION D'UNE PARCELLE
PROJET :
Saisir les surfaces en m² du projet selon le type d'occupation du sol et le débit de fuite en m3/s
1m3/s=1000l/s
1l/s=0,001m3/s

## Section A
-UN SEUL DISPOSITIF DE FAIBLE PROFONDEUR
Calcul de la surface active
Type de surface | Surface (en m²) | Coefficient | Surface active (en m²)
Surfaces imperméables |  | 1 | 0
Surfaces aménagées perméables non mobilisées en tant que dispositif de gestion |  | 0.5 | 0
Espaces verts en pleine terre |  | 0.3 | 0
Surfaces mobilisées en tant que dispositif de gestion |  | 1 | 0
Surfaces déconnectées |  | 0 | 0
Surface bassin versant amont |  | 0 | 0
TOTAL | 0 |  | 0
Capacités d'infiltration mesurées
Remarque : Les capacités d'infiltration doivent être mesurées sur le site, à l'aide de tests adaptés
Vitesse d'infiltration de référence issue des tests sur site (mm/h) |  |  | mm/h
Vitesse d'infiltration de référence issue des tests sur site (m/s) |  |  | m/s
Vitesse d'infiltration de référence (m/s) |  | 0 | m/s
Volume à stocker - Vidange par infiltration
Remarques : Le dimensionnement du dispositif est une démarche itérative. Il est nécessaire de faire de premières hypothèses sur la surface d'infiltration, puis de l'ajuster progressivement en fonction des résultats obtenus, pour aboutir à un dispositif présentant à la fois un volume de rétention suffisant, une durée de vidange et une hauteur de stockage convenables.
Débit d'infiltration (m3/s) Qinf = | 0
Débit d'infiltration (l/s) Qinf = | 0
| Pluie 30 ans | Pluies courantes
Volume de stockage nécessaire (m3) | 0 | 0
Hauteur d'eau du dispositif de stockage (m) | #DIV/0! | #DIV/0!
Temps de vidange (h) | #DIV/0! | #DIV/0!
Alerte vidange longue ? | #DIV/0! | #DIV/0!
Si le temps de vidange est trop long, la surface mobilisée en tant que dispositif de gestion est à augmenter.
En cas d'impossibilité, étudier la gestion mixte (faible et forte profondeurs) : |  |  | Section B
Note on C5: Par exemple : toitures classiques, accès ou stationnements en bitume, terrasses en béton, dallages avec couche de mortier…
Note on C6: Par exemple : espaces en gravier, stationnements en matériaux poreux, terrasses en bois sur terre, espaces verts sur dalle, toitures végétalisées...
Note on C7: Continuité avec la terre naturelle
Note on C9: Surfaces conçues de manière à infiltrer toutes les eaux sur place et à éviter ainsi tout ruissellement vers l’aval (par exemple, espaces verts en pleine terre et « en creux »)

## Feuille calcul V30 section A (hidden)
surface active de la parcelle : | [5 empty] | 0 | m²
débit de fuite : | [5 empty] | 0 | m3/s
[6 empty] | 0 | m3/min | [13 empty] | S (m²) | C | Sa (m²)
[20 empty] | Batiment- Toiture |  | 0.95 | 0
[20 empty] | Prairie |  | 0.2 | 0
[20 empty] | Lots |  | 0.4 | 0
[20 empty] | Bassin | 1000 | 1 | 1000
temps |  | Intensité en mm/min |  |  |  |  | temps | Hauteur précipitée en mm |  |  |  |  | temps | Volume précipité en m3 | [5 empty] | Voirie |  | 0.95 | 0
min | 1 an | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans |  | min | 1 an | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans | min | 1 an | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans |  | Parking (non poreux) |  | 0.95 | 0
6 | 1.5464 | 1.7891 | 1.8328 | 2.1214 | 2.15 |  | 6 | 9.2785 | 10.7345 | 10.997 | 12.7282 | 12.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Béton désactivé |  | 0.95 | 0
10 | 1.0799 | 1.2532 | 1.3083 | 1.5259 | 1.8286 |  | 10 | 10.7985 | 12.5315 | 13.0828 | 15.2589 | 18.2857 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Toiture végétalisée |  | 0.7 | 0
12 | 0.94995 | 1.1036 | 1.16 | 1.3566 | 1.6364 |  | 12 | 11.3994 | 13.2433 | 13.9195 | 16.2792 | 19.6368 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Revêtement de stationnement type evergreen |  | 0.7 | 0
15 | 0.81203 | 0.94464 | 1.0011 | 1.1748 | 1.4285 |  | 15 | 12.1805 | 14.1697 | 15.0166 | 17.6213 | 21.4271 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Espaces verts |  | 0.15 | 0
20 | 0.66335 | 0.77301 | 0.82798 | 0.9758 | 1.1989 |  | 20 | 13.2669 | 15.4602 | 16.5597 | 19.516 | 23.9781 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Allée calcaire |  | 0.3 | 0
30 | 0.49883 | 0.58271 | 0.63358 | 0.75124 | 0.93658 |  | 30 | 14.9648 | 17.4812 | 19.0074 | 22.5373 | 28.0974 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TOTAUX | 1000 |  | 1000
45 | 0.37511 | 0.43925 | 0.48482 | 0.57837 | 0.73165 |  | 45 | 16.8799 | 19.7664 | 21.8169 | 26.0265 | 32.9244 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 0.30643 | 0.35944 | 0.40098 | 0.48042 | 0.61407 |  | 60 | 18.3855 | 21.5667 | 24.0587 | 28.8249 | 36.8442 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 0.26194 | 0.30767 | 0.34607 | 0.41602 | 0.53604 |  | 75 | 19.6453 | 23.0753 | 25.9551 | 31.2012 | 40.2032 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 0.23043 | 0.27095 | 0.30683 | 0.36986 | 0.47971 |  | 90 | 20.7384 | 24.3859 | 27.6149 | 33.2875 | 43.1738 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 0.20676 | 0.24335 | 0.27715 | 0.33486 | 0.43672 |  | 105 | 21.7099 | 25.5519 | 29.1008 | 35.1598 | 45.856 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 0.18823 | 0.22172 | 0.25377 | 0.30722 | 0.40262 |  | 120 | 22.5882 | 26.607 | 30.4525 | 36.8667 | 48.3138 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Volume |  |  | temps | Volume à retenir en m3 |  |  |  |  | Volume à stocker pluie 30 ans |  |  |  | 0 | m3 | vérifier dimensionnement pour pluie 0-24H
|  |  |  | évacué |  |  |  | 1 an | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans | Volume à stocker pluie 10 ans |  |  |  | 0 | m3 | vérifier dimensionnement pour pluie 0-24H
|  |  |  | 0 |  |  | 6
|  |  |  | 0 |  |  | 10
|  |  |  | 0 |  |  | 12
|  |  |  | 0 |  |  | 15
|  |  |  | 0 |  |  | 20
|  |  |  | 0 |  |  | 30
|  |  |  | 0 |  |  | 45
|  |  |  | 0 |  |  | 60
|  |  |  | 0 |  |  | 75
|  |  |  | 0 |  |  | 90
|  |  |  | 0 |  |  | 105
|  |  |  | 0 |  |  | 120
Tableau n°1 : Intensité des pluies de durée t pour la région I
Tableau n°2 : Hauteur d'eau précipitée pour des pluies de durée t
Tableau n°3 : Volume précipité pour des pluies de durée t par rapport à la surface active
Tableau n°5 : Différence entre le volume précipité et le volume évacué
Tableau n°4 : Volume évacué par la parcelle en fonction du débit de fuite
CALCUL DU VOLUME DE RETENTION D'UNE PARCELLE
PROJET :
Saisir les surfaces en m² du projet selon le type d'occupation du sol et le débit de fuite en m3/s
1m3/s=1000l/s
1l/s=0,001m3/s

## Section B
-DEUX TYPES DE DISPOSITIFS DE FAIBLE ET FORTE PROFONDEUR
Calcul de la surface active
Type de surface | Surface (en m²) | Coefficient | Surface active (en m²)
Surfaces imperméables |  | 1 | 0
Surfaces aménagées perméables non mobilisées en tant que dispositif de gestion |  | 0.5 | 0
Espaces verts en pleine terre |  | 0.3 | 0
Surfaces mobilisées en tant que dispositif de gestion de faible profondeur |  | 1 | 0
Surfaces mobilisées en tant que dispositif de gestion de forte profondeur |  | 1 | 0
Surfaces déconnectées |  | 0 | 0
Surface bassin versant amont |  |  | 0
TOTAL | 0 |  | 0
Capacités d'infiltration mesurées
Remarque : Les capacités d'infiltration doivent être mesurées sur le site, à l'aide de tests adaptés. Au vu des localisations et profondeurs différentes des 2 dispositifs de gestion, le tableau ci-dessous permet de distinguer au besoin les capacités d'infiltration pour ces 2 dispositifs.
Valeur de référence pour le dispositif de gestion
|  | à faible profondeur | à forte profondeur
Vitesse d'infiltration de référence issue des tests sur site (mm/h)
Vitesse d'infiltration de référence issue des tests sur site (m/s)
Vitesse d'infiltration de référence (m/s) |  | 0 | 0
Volume à stocker - Vidange par infiltration
Remarques : Le dimensionnement du dispositif est une démarche itérative. Il est nécessaire de faire de premières hypothèses sur la surface d'infiltration, puis de l'ajuster progressivement en fonction des résultats obtenus, pour aboutir à un dispositif présentant à la fois un volume de rétention suffisant, une durée de vidange et une hauteur de stockage convenables.
Débit d'infiltration (m3/s) Qinf = | 0
Débit d'infiltration (l/s) Qinf = | 0
Volume de stockage nécessaire (m3) V30 | 0
Volume à stocker pour les pluies courantes - Vidange par infiltration
Débit d'infiltration (m3/s) Qinf = | 0
Débit d'infiltration (l/s) Qinf = | 0
Volume de stockage nécessaire (m3) V1 | 0
Hauteur d'eau du dispositif de stockage (m) | #DIV/0!
Temps de vidange (h) | #DIV/0!
Alerte vidange longue (>24h) ? | #DIV/0!
Volume à stocker pour la pluie de référence 30 ans - Vidange par infiltration
Débit d'infiltration (m3/s) Qinf = | 0
Débit d'infiltration (l/s) Qinf = | 0
Volume de stockage nécessaire (m3) V2 | 0
Hauteur d'eau du dispositif de stockage (m) | #DIV/0!
Temps de vidange (h) | #DIV/0!
Alerte vidange longue (>72h) ? | #DIV/0!
Note on C5: Par exemple : toitures classiques, accès ou stationnements en bitume, terrasses en béton, dallages avec couche de mortier…
Note on C6: Par exemple : espaces en gravier, stationnements en matériaux poreux, terrasses en bois sur terre, espaces verts sur dalle, toitures végétalisées...
Note on C7: Continuité avec la terre naturelle
Note on C10: Surfaces conçues de manière à infiltrer toutes les eaux sur place et à éviter ainsi tout ruissellement vers l’aval (par exemple, espaces verts en pleine terre et « en creux »)

## Feuille calcul V30 section B (hidden)
surface active de la parcelle : | [5 empty] | 0 | m²
débit de fuite : | [5 empty] | 0 | m3/s
[6 empty] | 0 | m3/min | [13 empty] | S (m²) | C | Sa (m²)
[20 empty] | Batiment- Toiture |  | 0.95 | 0
[20 empty] | Prairie |  | 0.2 | 0
[20 empty] | Lots |  | 0.4 | 0
[20 empty] | Bassin | 1000 | 1 | 1000
temps |  | Intensité en mm/min |  |  |  |  | temps | Hauteur précipitée en mm |  |  |  |  | temps | Volume précipité en m3 | [5 empty] | Voirie |  | 0.95 | 0
min | 1 an | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans |  | min | 1 an | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans | min | 1 an | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans |  | Parking (non poreux) |  | 0.95 | 0
6 | 1.5464 | 1.7891 | 1.8328 | 2.1214 | 2.15 |  | 6 | 9.2785 | 10.7345 | 10.997 | 12.7282 | 12.9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Béton désactivé |  | 0.95 | 0
10 | 1.0799 | 1.2532 | 1.3083 | 1.5259 | 1.8286 |  | 10 | 10.7985 | 12.5315 | 13.0828 | 15.2589 | 18.2857 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Toiture végétalisée |  | 0.7 | 0
12 | 0.94995 | 1.1036 | 1.16 | 1.3566 | 1.6364 |  | 12 | 11.3994 | 13.2433 | 13.9195 | 16.2792 | 19.6368 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Revêtement de stationnement type evergreen |  | 0.7 | 0
15 | 0.81203 | 0.94464 | 1.0011 | 1.1748 | 1.4285 |  | 15 | 12.1805 | 14.1697 | 15.0166 | 17.6213 | 21.4271 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Espaces verts |  | 0.15 | 0
20 | 0.66335 | 0.77301 | 0.82798 | 0.9758 | 1.1989 |  | 20 | 13.2669 | 15.4602 | 16.5597 | 19.516 | 23.9781 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Allée calcaire |  | 0.3 | 0
30 | 0.49883 | 0.58271 | 0.63358 | 0.75124 | 0.93658 |  | 30 | 14.9648 | 17.4812 | 19.0074 | 22.5373 | 28.0974 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | TOTAUX | 1000 |  | 1000
45 | 0.37511 | 0.43925 | 0.48482 | 0.57837 | 0.73165 |  | 45 | 16.8799 | 19.7664 | 21.8169 | 26.0265 | 32.9244 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 0.30643 | 0.35944 | 0.40098 | 0.48042 | 0.61407 |  | 60 | 18.3855 | 21.5667 | 24.0587 | 28.8249 | 36.8442 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 0.26194 | 0.30767 | 0.34607 | 0.41602 | 0.53604 |  | 75 | 19.6453 | 23.0753 | 25.9551 | 31.2012 | 40.2032 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | 0.23043 | 0.27095 | 0.30683 | 0.36986 | 0.47971 |  | 90 | 20.7384 | 24.3859 | 27.6149 | 33.2875 | 43.1738 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 0.20676 | 0.24335 | 0.27715 | 0.33486 | 0.43672 |  | 105 | 21.7099 | 25.5519 | 29.1008 | 35.1598 | 45.856 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | 0.18823 | 0.22172 | 0.25377 | 0.30722 | 0.40262 |  | 120 | 22.5882 | 26.607 | 30.4525 | 36.8667 | 48.3138 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Volume |  |  | temps | Volume à retenir en m3 |  |  |  |  | Volume à stocker pluie 30 ans |  |  |  | 0 | m3 | vérifier dimensionnement pour pluie 0-24H
|  |  |  | évacué |  |  |  | 1 an | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans | Volume à stocker pluie 10 ans |  |  |  | 0 | m3 | vérifier dimensionnement pour pluie 0-24H
|  |  |  | 0 |  |  | 6
|  |  |  | 0 |  |  | 10
|  |  |  | 0 |  |  | 12
|  |  |  | 0 |  |  | 15
|  |  |  | 0 |  |  | 20
|  |  |  | 0 |  |  | 30
|  |  |  | 0 |  |  | 45
|  |  |  | 0 |  |  | 60
|  |  |  | 0 |  |  | 75
|  |  |  | 0 |  |  | 90
|  |  |  | 0 |  |  | 105
|  |  |  | 0 |  |  | 120
Tableau n°1 : Intensité des pluies de durée t pour la région I
Tableau n°2 : Hauteur d'eau précipitée pour des pluies de durée t
Tableau n°3 : Volume précipité pour des pluies de durée t par rapport à la surface active
Tableau n°5 : Différence entre le volume précipité et le volume évacué
Tableau n°4 : Volume évacué par la parcelle en fonction du débit de fuite
CALCUL DU VOLUME DE RETENTION D'UNE PARCELLE
PROJET :
Saisir les surfaces en m² du projet selon le type d'occupation du sol et le débit de fuite en m3/s
1m3/s=1000l/s
1l/s=0,001m3/s

## Pluie exceptionnelles
GESTION DES PLUIES EXCEPTIONNELLES (100 ans) :
Calcul de la surface active
Type de surface | Surface (en m²) | Coefficient | Surface active (en m²)
Surfaces imperméables |  | 1 | 0
Surfaces aménagées perméables non mobilisées en tant que dispositif de gestion |  | 0.5 | 0
Espaces verts en pleine terre |  | 0.3 | 0
Surfaces mobilisées en tant que dispositif de gestion |  | 1 | 0
Surfaces déconnectées |  | 0 | 0
Surface bassin versant amont | 0 | 0 | 0
TOTAL | 0 |  | 0
Capacités d'infiltration mesurées
Remarque : Les capacités d'infiltration doivent être mesurées sur le site, à l'aide de tests adaptés.
Vitesse d'infiltration de référence issue des tests sur site (mm/h) |  |  | mm/h
Vitesse d'infiltration de référence issue des tests sur site (m/s) |  |  | m/s
Vitesse d'infiltration de référence (m/s) |  | 0 | m/s
Volume à stocker - Vidange par infiltration
Débit d'infiltration (m3/s) Qinf = | 0
Débit d'infiltration (l/s) Qinf = | 0
Volume de stockage nécessaire (m3) | #DIV/0!
Note on C5: Par exemple : toitures classiques, accès ou stationnements en bitume, terrasses en béton, dallages avec couche de mortier…
Note on C6: Par exemple : espaces en gravier, stationnements en matériaux poreux, terrasses en bois sur terre, espaces verts sur dalle, toitures végétalisées...
Note on C7: Continuité avec la terre naturelle
Note on C9: Surfaces conçues de manière à infiltrer toutes les eaux sur place et à éviter ainsi tout ruissellement vers l’aval (par exemple, espaces verts en pleine terre et « en creux »)

## méth pluie 0-24H coef SDA_2024 (hidden)
durée en minutes | durée en heures | h fuite en mm | H pluie 30 ans | dif | H pluie 10 ans | dif | H pluie 100 ans
0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
6 | 0.1 | #DIV/0! | 14.9751 | #DIV/0! | 12.7 | #DIV/0! | 17.1 | #DIV/0!
10 | 0.16667 | #DIV/0! | 18.2857 | #DIV/0! | 15.3 | #DIV/0! | 21.4 | #DIV/0!
12 | 0.2 | #DIV/0! | 19.6368 | #DIV/0! | 16.3 | #DIV/0! | 23.2 | #DIV/0!
15 | 0.25 | #DIV/0! | 21.4271 | #DIV/0! | 17.6 | #DIV/0! | 25.6 | #DIV/0!
20 | 0.33333 | #DIV/0! | 23.9781 | #DIV/0! | 19.5 | #DIV/0! | 29.1 | #DIV/0!
25 | 0.41667 | #DIV/0! | 26.1641 | #DIV/0! | 21.1 | #DIV/0! | 32.1 | #DIV/0!
30 | 0.5 | #DIV/0! | 28.0974 | #DIV/0! | 22.5 | #DIV/0! | 34.7 | #DIV/0!
45 | 0.75 | #DIV/0! | 32.9244 | #DIV/0! | 26 | #DIV/0! | 41.5 | #DIV/0!
60 | 1 | #DIV/0! | 36.8442 | #DIV/0! | 28.8 | #DIV/0! | 47.1 | #DIV/0!
75 | 1.25 | #DIV/0! | 40.2032 | #DIV/0! | 31.2 | #DIV/0! | 52 | #DIV/0!
90 | 1.5 | #DIV/0! | 43.1738 | #DIV/0! | 33.3 | #DIV/0! | 56.3 | #DIV/0!
105 | 1.75 | #DIV/0! | 45.856 | #DIV/0! | 35.2 | #DIV/0! | 60.3 | #DIV/0!
120 | 2 | #DIV/0! | 48.3138 | #DIV/0! | 36.9 | #DIV/0! | 63.9 | #DIV/0!
150 | 2.5 | #DIV/0! | 52.7185 | #DIV/0! | 39.9 | #DIV/0! | 70.5 | #DIV/0!
210 | 3.5 | #DIV/0! | 60.1311 | #DIV/0! | 45 | #DIV/0! | 81.8 | #DIV/0!
360 | 6 | #DIV/0! | 65.5021 | #DIV/0! | 49.4 | #DIV/0! | 89.8 | #DIV/0!
480 | 8 | #DIV/0! | 69.1821 | #DIV/0! | 52.8 | #DIV/0! | 93.2 | #DIV/0!
600 | 10 | #DIV/0! | 72.1783 | #DIV/0! | 55.7 | #DIV/0! | 95.9 | #DIV/0!
720 | 12 | #DIV/0! | 74.7224 | #DIV/0! | 58.1 | #DIV/0! | 98.2 | #DIV/0!
840 | 14 | #DIV/0! | 76.9433 | #DIV/0! | 60.3 | #DIV/0! | 100.2 | #DIV/0!
960 | 16 | #DIV/0! | 78.9204 | #DIV/0! | 62.2 | #DIV/0! | 101.9 | #DIV/0!
1080 | 18 | #DIV/0! | 80.7065 | #DIV/0! | 64 | #DIV/0! | 103.5 | #DIV/0!
1200 | 20 | #DIV/0! | 82.3384 | #DIV/0! | 65.6 | #DIV/0! | 104.9 | #DIV/0!
1320 | 22 | #DIV/0! | 83.843 | #DIV/0! | 67.1 | #DIV/0! | 106.2 | #DIV/0!
1440 | 24 | #DIV/0! | 85.2406 | #DIV/0! | 68.5 | #DIV/0! | 107.4 | #DIV/0!
Sa | 0 | ha
Qfuite | 0 | l/s
H max 10ans | #DIV/0! | mm
Vol 10 ans | #DIV/0! | m3
temps de vidange | #DIV/0! | heures
H max 30ans | #DIV/0! | mm
Vol 30 ans | #DIV/0! | m3
temps de vidange | #DIV/0! | heures
H max 100ans | #DIV/0! | mm
Vol 100 ans | #DIV/0! | m3
temps de vidange | #DIV/0! | heures
Onglet à utiliser si l'onglet méth pluie 0-2H donne un volume maxi pour t=2 heures
rien à saisir

## INFILTRATION (hidden)
Surface d'infiltration | 50 | m²
Vitesse infiltration | 1e-06 | m/s
Débit de fuite | 0.05 | l/s | 0.003 | m3/min | 6e-05
Volume évacué 2 heures | 0.36 | m3
Volume à retenir | 0 | m3
Hauteur stockage | 0 | m

## paramètres (hidden)
Période de retour T= | Paramètres |  | Formules | superficielles | en m3/s |  |  | Cumul de pluie - Orléans Métropole - 6 minutes à 2 heures
| a(F) | b(F) |  | I | C | A |  | d'après la formule de Montana i(mm/min)=atb | [6 empty] | coef Bricy |  | coef orléans Métropole
10 ans | 5.9 | -0.59 | 1.43 | 0.29 | 1.2 | 0.78 |  | T : période de retour | [5 empty] | T | a | b | a | b
5 ans | 5 | -0.61 | 1.192 | 0.3 | 1.21 | 0.78 | [7 empty] | 1 mois | 0.991 | -0.587 | 1.2883 | -0.587
2 ans | 3.7 | -0.62 | 0.834 | 0.31 | 1.22 | 0.77 | [7 empty] | 2 mois | 1.595 | -0.635 | 2.0735 | -0.635
1 an | 3.1 | -0.64 | 0.682 | 0.32 | 1.23 | 0.77 | [7 empty] | 3 mois | 1.751 | -0.612 | 2.2763 | -0.612
Données extraites de la circulaire 1977 | [13 empty] | 6 mois | 2.59 | -0.631 | 3.367 | -0.631
[14 empty] | 1 an | 4.192 | -0.703 | 5.4496 | -0.703 | 8
[14 empty] | 2 ans | 4.798 | -0.697 | 6.2374 | -0.697 | 9
Période de retour T= | Paramètres | [12 empty] | 5 ans | 4.6 | -0.66 | 5.98 | -0.66 | 10
| a(F) | b(F) | [11 empty] | 10 ans | 5.183 | -0.645 | 6.7379 | -0.645 | 11
10 ans | 3.347 | -0.477 | [11 empty] | 20 ans | 5.55 | -0.624 | 7.215 | -0.624
5 ans | 3.023 | -0.497 | [11 empty] | 30 ans | 5.717 | -0.609 | 7.4321 | -0.609
2 ans | 2.445 | -0.528 | [11 empty] | 50 ans | 5.917 | -0.591 | 7.6921 | -0.591
Données extraites de l'étude SEAF avec des pluies entre 1965-2001 issues de la station d'Orléans | [13 empty] | 100 ans | 5.983 | -0.56 | 7.7779 | -0.56
étude sur le parc ADELIS de St Jean de la Ruelle/Ingré
hauteur de pluie précipitée en mm
[8 empty] | durée en minutes | 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 20 ans | 30 ans | 50 ans | 100 ans
[7 empty] | 0:05 | 6 | 2.7002 | 3.9878 | 4.562 | 6.522 | 9.2785 | 10.7345 | 10.997 | 12.7282 | 14.1521 | 14.9751 | 16.007 | 17.11
[7 empty] | 0:06 | 10 | 3.3344 | 4.8051 | 5.562 | 7.8749 | 10.7985 | 12.5315 | 13.0828 | 15.2589 | 17.1489 | 18.2857 | 19.7263 | 21.4221
[7 empty] | 0:12 | 12 | 3.5952 | 5.1358 | 5.9697 | 8.4229 | 11.3994 | 13.2433 | 13.9195 | 16.2792 | 18.3657 | 19.6368 | 21.2535 | 23.2114
[7 empty] | 0:15 | 15 | 3.9422 | 5.5716 | 6.5096 | 9.1458 | 12.1805 | 14.1697 | 15.0166 | 17.6213 | 19.9732 | 21.4271 | 23.2845 | 25.606
[7 empty] | 0:20 | 20 | 4.4396 | 6.1884 | 7.2783 | 10.1701 | 13.2669 | 15.4602 | 16.5597 | 19.516 | 22.2548 | 23.9781 | 26.1919 | 29.0613
[7 empty] | 0:25 | 25 | 4.8682 | 6.7135 | 7.9365 | 11.0429 | 14.176 | 16.5417 | 17.8649 | 21.1248 | 24.2026 | 26.1641 | 28.6947 | 32.0594
[7 empty] | 0:30 | 30 | 5.2489 | 7.1755 | 8.5183 | 11.8114 | 14.9648 | 17.4812 | 19.0074 | 22.5373 | 25.9199 | 28.0974 | 30.9163 | 34.7373
[7 empty] | 0:45 | 45 | 6.2057 | 8.3201 | 9.9696 | 13.7176 | 16.8799 | 19.7664 | 21.8169 | 26.0265 | 30.1887 | 32.9244 | 36.4929 | 41.5218
[7 empty] | 1:00 | 60 | 6.9887 | 9.2412 | 11.1469 | 15.2539 | 18.3855 | 21.5667 | 24.0587 | 28.8249 | 33.6373 | 36.8442 | 41.0496 | 47.1247
[7 empty] | 1:15 | 75 | 7.6633 | 10.0254 | 12.155 | 16.5631 | 19.6453 | 23.0753 | 25.9551 | 31.2012 | 36.5813 | 40.2032 | 44.9723 | 51.9863
[7 empty] | 1:30 | 90 | 8.2626 | 10.7153 | 13.0459 | 17.7157 | 20.7384 | 24.3859 | 27.6149 | 33.2875 | 39.177 | 43.1738 | 48.4541 | 56.3286
[7 empty] | 1:45 | 105 | 8.8058 | 11.3354 | 13.85 | 18.7526 | 21.7099 | 25.5519 | 29.1008 | 35.1598 | 41.5149 | 45.856 | 51.6073 | 60.2817
[7 empty] | 2:00 | 120 | 9.3051 | 11.9016 | 14.5865 | 19.6998 | 22.5882 | 26.607 | 30.4525 | 36.8667 | 43.6524 | 48.3138 | 54.5042 | 63.9296